53$(h1ii$)	Reihenw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino

aus HPL-Vollkernplatte

Modelle:

BWTH 101

BWTH 102

BWTH 103

BWTH 104

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Waschtischauflage:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926).

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht.

Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein

zusätzliches Overlay. Alle Kanten abgerundet.

Auflage in geschwungener Wellenform, alle Ecken

unfallsicher gerundet.

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Einbauwaschbecken:
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Farbe: weiß (white)

Blende:
Aus korrosionsfreiem Aluminium-Lochblech in geschweifter Form.

Farbe: Pulverbeschichtung gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Abmessungen: 
Standardtiefe:       500 mm
Standardbreite:		  600 mm mit 1 Einbauwaschbecken
                            1200 mm mit 2 Einbauwaschbecken
                            1800 mm mit 3 Einbauwaschbecken
                            2400 mm mit 4 Einbauwaschbecken

Sanitärausstattung:
Sanitärarmaturen und sämtliche Sanitärinstallationen sind nicht im

Lieferungs- und Leistungsumfang enthalten und daher von einem

autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:

Seifenspender verchromt zum Einbau in

die Waschtischplatte.

Spiegelelement:

In Trägerplatte eingelassener Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle Kanten

abgerundet.

Spiegelgröße 500 x 500 mm je Waschplatz.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		  600 mm
Breite:		  600 mm für Waschtisch mit 1 Einbauwaschbecken
                            1200 mm für Waschtisch mit 2 Einbauwaschbecken
                            1800 mm für Waschtisch mit 3 Einbauwaschbecken
                            2400 mm für Waschtisch mit 4 Einbauwaschbecken

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Alternativ:

Auf Trägerplatte aufgesetzter Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Spiegelgröße 500 x 500 mm je Waschplatz.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		  600 mm
Breite:		  600 mm für Waschtisch mit 1 Einbauwaschbecken
                            1200 mm für Waschtisch mit 2 Einbauwaschbecken
                            1800 mm für Waschtisch mit 3 Einbauwaschbecken
                            2400 mm für Waschtisch mit 4 Einbauwaschbecken

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

/E$$GRUEnd

----------------------

$(kurz9 		       Reihenw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino aus HPL-Vollkernplatte

$)	$(gb.............$)

============